AĞRI DAĞI ANADOLU LİSESİ KARPUZ TİPİ 8000 CL KÖMÜR ALIMI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 SATIN ALINACAK KÖMÜR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Isı değeri 8000 cl Karpuz tipi 1. Sınıf kömür
2. Torbalar halinde 40 kg olacaktır.
3. Söz konusu nakliyesi yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4. Yüklenici satın alması öngörülen kömür ihale bedeli dışında, beyan edeceği hizmetlerden ve kantar tartım, pul, harç, resim vb. bütün masraflar kendisine ait olup, hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.
5. Yüklenici teslim edeceği kömürü Ağrı Dağı Anadolu Lisesinde oluşturulacak Muayene Kabul Komisyonu tarafından incelenmesi ve uygun görülmesi halinde teslim edebilecektir. İstekliler kömür ile ilgili numune, Yakıt Uygunluk Belgesi, İşyeri açma ruhsatı teklifleriyle birlikte İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. Numune getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.İdare lüzum görmesi halinde kömürle ilgili numune alıp, tahlil yaptırılmasını istemekte serbesttir. Bu konuyla ilgili masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu konuyla ilgili olarak hiçbir hak iddia edemeyecektir.
6. Satın alınacak kömürle ilgili ödemeler malın teslim edildikten sonra 270 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.(ÖDENEK GELDİKÇE YÜKLENİCİYE ÖDEME DİLİMLER HALİNDE YAPILACAKTIR) İhale bedelinin dışında ödemelerde fiyat farkı verilmeyecektir.
7. Yukarıda belirtilen maddelere dikkat edilmediği takdirde çıkacak her türlü sorumluluğun maliyeti yükleniciye ait olacaktır.
8. Bu şartname maddelerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü sorunun çözümü 4734 ile 4735 sayılı kanunlar çerçevesince yapılacak ve idarenin bulunduğu yer mahkemeleri yetkili olacaktır.

İş bu şartname (8) maddeden ibarettir.