# AĞRI ANADOLU LİSESİ PANSİYONU İÇİN LİKİT ( LPG ) MUTFAK GAZI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alınacak olan likit gazların tüpleri için depozite verilmeyecektir.
2. Takılacak olan tüplerin teslimatında yapılacak her türlü onarım, parça değişikliği veya tesisat değişikliği ilgili firmaya aittir.
3. Takılacak olan tüplerin nevi tesisat uymadığı taktirde ilgili firma ile sözleşme imzasının müteakip üç gün içinde gereken değişikliği yapacaktır. Yapılan değişiklik masrafı firmaya aittir.
4. Takılacak tüplerin teknik kontrolü yapılmış mühürlü olacaktır ve yerine firma yetkili elemanlarınca monte edilecektir.
5. Dolu ve boş tüplerin nakliyesi firmaya aittir.
6. Tüplerin hatalı montesinden veya tesisatın hatalı değişikliğinde onarımdan doğacak her türlü hasar firmaya aittir.
7. Bayram, hafta sonu tatil günlerinde tüp istendiğinde üç saat içinde istenilen miktar kadar tüp tesisata monte edilecektir.
8. Boyasız olan tüpler, boyalı ve temiz teslim edilecektir. Tüpler 45 kg’ lik olacaktır.
9. Muayene komisyonu tarafından muayenesi yapılan likit ( LPG ) tüpler kusurlu olması durumunda 3 saat içersinde yenisi ile değiştirilecek.
10. Muayene için hastanedeki tartı aletlerinin doğruluğu firmaca şimdiden kabul edilecektir.
11. Mal teslimleri görevli personelin refakatinde ( iaşe ambar ve depo memuru ) yapılacaktır.

 Nurettin ENGİN Hatice DOĞAN Fuat ÇEKİM

İhale Komisyon Başkanı Üye Üye