|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CİHAZ ADI** | **MARKA** | **MODEL** | **SERİ NO:** | **HİZMETE GİRİŞ TARİHİ** | **CİHAZ YERİ** | **TEMSİLCİ FİRMA** | **KALİBRASYON PER İYODU** | **KALİBRASYON PLAN TARİHİ** | **GERÇEKLEŞME TARİHİ** | **KALİBRASYON YAPAN İMZA** | **BAKIM-KONTROL** | **BAKIM GERÇEKLEŞME TARİHİ** | **BAKIM YAPAN İMZA** |
|  | DEFİBRİLATÖR | NİHON KOHDEN | TEC7621K | 81507 | 2007 | ENDOSKOPİ |  | 1 YIL | 2016TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖRÜ | COMEN | C80 | K8121006042D | 06.12.2012 | ENDOSKOPİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ENDOSKOPİ CİHAZI | FİLMED | N-50N-402 | 200-2631 | 2003 | ENDOSKOPİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR | ÜZÜMCÜ | CA6 | 311690075 | 2003 | ENDOSKOPİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI | FİLMED | C-YW100 | 09CB016 | 2009 | ENDOSKOPİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | FETAL NST CİHAZI | PLUSMED | PLUS–5001 | SP3BJ01011 | 12.11.2013 | NST ODASI |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KURU HAVA STERİLAZATÖRÜ | ELEKTRO-MAG |  | M5040P | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DİŞ ÜNİTİ | SİSTEM | SİSTEM PROSİS | 01380 | 2012 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DİŞ ÜNİTİ | GRUP DENTAL | ADVANCE | ADV-1129 | 09.10.2013 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DİŞ ÜNİTİ | SİSTEM | SİSTEM PROSİS | 01355 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DİŞ ÜNİTİ | SİSTEM | SİSTEM PROSİS | 01356 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DİŞ ÜNİTİ | GRUP DENTAL | ADVANCE | ADV-1130 | 09.10.2013 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KAVİTRON | ULTRASONİC SCALER | P5 | P507104697 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KAVİTRON | DMETEC | 0120 | 50308B0545 |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KAVİTRON | ULTRASONİC SCALER | P5 | P507101608 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KAVİTRON | DMETEC | 0120 | 5030870269 |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | BLUE-LEX MONİTEX | LD-105 | 08E4062 |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | C0X0 | DB-686-IBT | 003015201210A | 2013 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | C0X0 | DB-686-IBT | 003015201203C | 2013 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | MONİTEX | LD-105 | 08E4044 |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | AMALGAMATÖR |  | YDM-PRO | 212110512QCO3 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | AMALGAMATÖR | AHCT ALLOY-MİX | AG01 | 002 |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | AMALGAMATÖR | AHCT ALLOY-MİX | AG01 | 002CE |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | AMALGAMATÖR |  | YDM-PRO | 212110526QCO3 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | AMALGAMATÖR |  | DB228 |  |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  | 08075437 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | MERK | PERFECT ANEROİD | 022298 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | RÖNTGEN CİHAZI | AET-ORİX | ORİX70 | 4-20484-B | 2009 | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | MİNİ OTOKLAV CİHAZI | GETİDY |  | CE0197 | 2011 | DİŞ POLİKLİNİĞİ | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | PAKETLEME CİHAZI | MELAG | 0H610829 | 08100N3338CE |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | LED CURİNG LİGHT |  |  |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | LED CURİNG LİGHT |  |  |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | LED CURİNG LİGHT |  |  |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIN DOLGU CİHAZI | LED CURİNG LİGHT |  |  |  | DİŞ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ULTRASON CİHAZI | MİNDRAY | UMT200-3C5S | MPT09102283 | 2011 | KADIN DOĞUM POLK.2 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ULTRASON CİHAZI | PROSOUND | PROSOUND-6 | X007512 | 2010 | KADIN DOĞUM POLK.1 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ULTRASON CİHAZI | MİNDRAY | 3SC50EA | NN0B001574 | 2011 | KADIN DOĞUM POLK.3 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | ERKA | 12033154 | 2014 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OTOSKOP | RİESTER | RİFORMER | 07968 | 2007 | ACİL SERVİS | ----- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OFTALMASKOP | RİESTER | RİFORMER | 07968 | 2007 | ACİL SERVİS | ----- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | PHİLİPS | HERATSTARTX1 | US61305460 | 2013 | ACİL SERVİS | GARANTİLİ ÜRÜN | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | BEXEN CARDİO | REANİBEX800 | 20030621 | 2013 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SATURASYON ALETİ | MEDLAB | PEARL10 | 00166 | 2014 | ACİL SERVİS | ----- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHCK PLUS | MM600 | M6000003066 | 2014 | ACİL SERVİS | ----- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENJEKTÖR UCU ERİTME MAKİNESİ | NEEDLYSER | AD3000 | 12566 | 2008 | ACİL SERVİS | ---- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | ERKA | 12033096 | 2014 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHCK PLUS | MM600 | M6000002500 | 2014 | ACİL SERVİS | ------ | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENTÜBASYON SETİ | RİESTER | Rİ-CHARGER | 08900 | 2006 | ACİL SERVİS | ------ | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENTÜBASYON SETİ | PLUSMED |  |  | 2007 | ACİL SERVİS | ------ | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENTÜBASYON SETİ | ORİON |  |  | 2007 | ACİL SERVİS | ------ | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENTÜBASYON SETİ ÇOCUK | EQUİP | TRUPHATEK |  | 2007 | ACİL SERVİS | ---- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENTÜBASYON SETİ ÇOCUK | EQUİP | TRUPHATEK |  | 2007 | ACİL SERVİS | ----- | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | CARDİOLİFE | TEC-7621K | 81517 | 2007 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | CARDİOLİFE | TEC-5521K | 1179 | 2005 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | PRİMEDİC | M240 | 72325012084734790003451 | 2004 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR | OMEGA | OTTOMEGA | 0282 | 2007 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | EDAN | İM70 | 360196-M14505210025 | 2014 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEW-T5 | CM-76100182 | 2007 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | EDAN | İM70 | 360196-M14505210029 | 2014 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | EKG | BİOCARE | ECG-1200 | 512091092 | 2012 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | EKG | BİONET | CARDİO TOUCH-3000 | T200400080 |  | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | EKG | CARDİOLİNE | AR2100VİEW | AHIF0011 | 2007 | ACİL SERVİS | TURKAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | EKG | BİONET | CARDİO TOUCH-3000 | T200400066 |  | ACİL SERVİS | GARANTİLİ ÜRÜN | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | GALEN | HANDNEB | PCB47653 |  | ACİL SERVİS | GARANTİLİ ÜRÜN | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SOĞUK BUHAR | OSCAR | W001 | 2011-01 |  | ACİL SERVİS | GARANTİLİ ÜRÜN | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHCK PLUS | MM600 | M6000002500 |  | ACİL SERVİS | GARANTİLİ ÜRÜN | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ATEŞ ÖLÇER | HT-F03A | HT-F03A | 121204253A | 2014 | ACİL SERVİS | GARANTİLİ ÜRÜN | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 129847 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | PROMEDİC | PRM-900 | 1210144 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | PROMEDİC | PRM-900 | 1210204 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 130001 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 130008 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 126218 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 130004 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 130006 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 126246 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 126207 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 130002 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 129847 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | BRAUN | İNFUSAMED SPACE | 129998 | 16.02.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OTOSKOP | RİETER | Rİ-FORMER |  |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OFTALMOSKOP | RİETER | Rİ-FORMER |  |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ATEŞ ÖLÇER | MEDCARE | HT-F03A | 121204048A |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | PULSOKSİMETRE | MASİMO | REDİKAL7 | 137512 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | PULSOKSİMETRE | MASİMO | REDİKAL7 | 188613 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | PULSOKSİMETRE | MASİMO | REDİKAL7 | 187914 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | AMS | PEDİLİGHT | F0703088 | 2013(2006) | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | AMS | PEDİLİGHT |  | 2012(2006) | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | AMS | PEDİLİGHT |  | 2012(2006) | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | AMS | PEDİLİGHT |  | 2012(2006) | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | BABYBLUE | TENDE | LPT2400276 | 20.04.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | BABYBLUE | TENDE | LPT2400352 | 20.04.2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | HİCANEB | AEROCARE | 0986726 | 2012 | ÇOCUK SERVİSİ | BEBİYOMEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | HİCANEB | AEROCARE | 0986730 | 2012 | ÇOCUK SERVİSİ | BEBİYOMEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | HİCANEB | AEROCARE | 0986728 | 2012 | ÇOCUK SERVİSİ | BEBİYOMEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | HİCANEB | AEROCARE | 0986724 | 2012 | ÇOCUK SERVİSİ | BEBİYOMEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | FLAEMNUOVA | ROSPİBOXF | 091899L7 | 01.03.2007 | ÇOCUK SERVİSİ | BEBİYOMEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SOĞUK BUHAR | TEFAL | BABY HOME |  | 2012 | ÇOCUK SERVİSİ | FATİH BULUT | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SOĞUK BUHAR | WEEWELL |  |  | 2015 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLUKOMETRİ | ASTRACHECK-PLUS | MM600 | M60N0023039 | 2013 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLUKOMETRİ | ASTRACHECK-PLUS | MM600 | M6000004679 | 2015 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLUKOMETRİ | ON CALL PLUS |  | 103A0276DB1 | 2015 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | HİLLROM | T1500 | YD04127 | 28.12.2008 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | BABYNEST | I-700 | KV7007278-1728 | 05.07.2013 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | BABYNEST | I-700 | KV7007278-2147 | 05.07.2013 | ÇOCUK SERVİSİ | TÜRKMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | BABYNEST | I-700 | KV7007278-1711 | 05.07.2013 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | BABYNEST | I-700 | KV7007278-1712 | 2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | OLİDECT-Z | OLİDEF | 12-122 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KÜVÖZ | BABYNEST | I-700 | KV70072781714 | 05.07.2013 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | SLE | SLE2000 | FLZ0889 | 2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | SLE | SLE2000 | FLZ0896 | 2011 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ | COMEN | C80 | K8012110050164 | 06.12.2012 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | BEBEK TARTISI | EKS | 8006VI/VI | R11W27/JL | 2013 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR | OMEGA | OTTOMEGA | 0277 | 2008 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ PEDİATRİK | F.BOSCH | 0-724-06 | CE0123 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ YETİŞKİN | ERKA | ERKA | 09002275 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ PEDİATRİK | ERKA | ERKA | 97005616 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | MONİTÖR | VİTAL SİNG MONİTÖR |  | 114711600099 |  | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | BABYBLUE | TENDE | LPT240-0892 | 2015 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FOTOTERAPİ | AMS | PEDİLİGHT | F0703100 | 2015 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TRANSPORT KÜVOZ | DAVID | TI2000 | 36140502007 | 2016 | ÇOCUK SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | ENGTÖRN CROS |  | CBCQ00199 | 2011 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | ENGTÖRN CROS |  | CBC900379 | 2011 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | MAQUET | SERVO | 211201 | 2011 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | CAREFUSİON |  | T140540 | 2014 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | BENEVİEW T8 | MİNDRAY | CF-35116904 T | 10.05.2013 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | BENEVİEW T8 | MİNDRAY | CF-35116989 T | 10.05.2013 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | BENEVİEW T8 | MİNDRAY | CF-35117063 T | 10.05.2013 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | BENEVİEW T8 | MİNDRAY | CF-2B113914T | 10.05.2013 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | BENEVİEW T8 | MİNDRAY | CF-2B114533 T | 2012 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | BENEVİEWW 5 | MINDRAY | CM-76100180 | 2007 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR | OMEGA | OTTOMEGA | 30912026 | 2009 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | EKG CİHAZI | SCHİLLER | AT101 | 81523 | 2005 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | NIHON KOHDEN | TEC7621K | 81523 | 2005 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYOMAT | BRAUN | MELSUNGEN | 129997 | 2011 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | İNFÜZYOMAT | BRAUN | MELSUNGEN | 130010 | 2011 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OXİLATÖR | INH | EMX | 405BH1759 | 2010 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OXİLATÖR | İNH | EMX | 405BH1760 | 2010 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | MTK | 11007966 | 2013 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GLIKOMETRE | ASTRACHECK | MM600 PLUS | CR2032 | 2013 | YOĞUNBAKIM |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEW | CM-9B109587 |  | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | DRAGER | İNFINTY DELTAXL | 4715319-18 | 2015 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | DRAGER | İNFINTY DELTAXL | 4715319-18 | 2015 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEW | CM-9B109555 | 2009 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEW | CM-08113366 | 2010 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEW | CM-76100165 | 2007 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | CİNEMA12 | TEPA | 130170700769 | 2013 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VAPORİZATÖR(SEVORANE) | PENLON | ABBVİE | D0515-01711787 | 2015 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VAPORİZATÖR(SEVORANE) | PENLON | SİGMA DELTA | D10100943 | 2009 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VAPORİZATÖR(SEVORANE) | PENLON | SİGMA DELTA | D10100945 |  | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VAPORİZATÖR(SEVORANE) | PENLON | SİGMA DELTA | D10100944 | 2009 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VAPORİZATÖR(SEVORANE) | PENLON | ABBVİE | D0515-01511786 | 2015 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VAPORİZATÖR (SUPRANE) | MEDİBİM | VAPOR 2 | 030912062 |  | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | MİNDRAY | WATO EX-65 | DA-9B100419 | 2009 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | MİNDRAY | WATO EX-65 | DA-OA101163 | 2010 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | MİNDRAY | WATO EX-65 | DA-9B100352 | 2009 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | DRAGER | PRİMUMS | 8608460-01 | 2015 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | VENTİLATÖR | DRAGER | PRİMUMS | 8608460-01 | 2015 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | NİHON KOHDEN | TEC-7621K | 81519 | 2007 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SYRİNGE PUMP | BRAUN | TOP-5300 | AM29079E | 2004 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HASTABAŞIMONİTÖRÜ | MİNDRAY | BENEVİEW T5 | CM-76100162 | 2007 | ANESTEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | CERRAHİ ASPİRATÖR | OMEGA | OMEGA | 2022 | 2009 | AMELİYATHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KOTER CİHAZI | BİOSES | HV-400 | 1511037 | 2007 | AMELİYATHANE | BİOSES | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KOTER CİHAZI | BİOSES | HV-400 | 1511038 | 2007 | AMELİYATHANE | BİOSES | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KOTER CİHAZI | BİOSES | HV-400 | 1511034 | 2007 | AMELİYATHANE | BİOSES | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KOTER CİHAZI | BİOSES | HV-400 | 1511036 | 2007 | AMELİYATHANE | BİOSES | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | PLAZMAKİNETİK CİHAZI | GYRUS ACMI | 744000 | 1120900 | 2011 | AMELİYATHANE | PEAK SURGİCAL MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIK KAYNAĞI CİHAZI | STORZ KARL | TELECOM SL11 | SX695439-P |  | AMELİYATHANE | STORZ | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ENDOSKOPİK IŞIK CİHAZI | STORZ KARL | XENON NOVA | SFFO-60-9423 |  | AMELİYATHANE | STORZ | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | REF ALETİ | DYONİCS RF SYSTEM | E201305 | D01451 | 2009 | AMELİYATHANE | SMİTH-NEPHEW | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TAŞ KIRMA CİHAZI | CITHOPULS | ALC | 11120021-07 | 2010 | AMELİYATHANE | AYMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ATROSKOPİ CİHAZI | ARTHEX | REF AR 8300 | D01451 | 2009 | AMELİYATHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GÖZ MİKROSKOPU | LEICE F40 | 10448139 | 041108001 | 2009 | AMELİYATHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | GÖZ MİKROSKOPU | CARL ZEIS OPMİ OICA P300020001 | 360248 | 360248 | 2006 | AMELİYATHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SKOPİ CİHAZI | BRİVE ESSENTIAL | OEC 785 | B3S15302 | 2005 | AMELİYATHANE | BRİVE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | HARMONİC CİHAZI | ENDO SURGERY GEN O4 | GEN04 | 4094725 | 2009 | AMELİYATHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | OTOKLAV | TEKNOMED | ERS5510V | H0704-032 | 2007 | STERLİZASYON | TEKNOMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | OTOKLAV | TRANS | ELITE-S | TR-555-CM12-040311-01 | 2011 | STERLİZASYON | TRANS | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | YIKAMA | STEELCO | DS700 | 998209 | 2011 | STERLİZASYON | TRANS | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KAPATMA | PMSSTERİPACK | 9502030923 | 9502030923 | 2007 | STERLİZASYON | PMS | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SPANÇ KESME(3 ADET) |  |  |  | 2006 | STERLİZASYON |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İNKÜBASYON CİHAZI | AX15 |  | IC10-20-0005 | 2007 | STERLİZASYON |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİYOGÜVENLİK KABİNİ | NÜVE | MN120 | 02-0729 | 2011 | MİKROBİYOLOJİ LAB. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SANTRİFÜJ | NÜVE | CN090 | 03-0336 | 2004 | MİKROBİYOLOJİ LAB. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | MİKROSKOP | NİKON | ECLİPSE E100 | 823350 | 2011 | MİKROBİYOLOJİ LAB. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ | COMEN | C80 | K81210050334 | 2014 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRALATÖR | NİHON KOHDEN | TEC7621K | 81522 | 2007 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | CERRAHİ ASPİRATÖR | OMEGA | OTTOMEGA |  | 2005 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG CİHAZI | İOCARE | ECG-1200 | 0512091091 | 2014 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER | NİMAMED |  |  | 2014 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR CİHAZI | OMRON | NE-C29-E | 200810015344F |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | ERKA |  | 2012 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | ERKA |  | 2012 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHECP PLUS | MM600 | M60N0023091 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PULSOKSİMETRE | OKSİMEX N-65 | NELLCOR | P1325530 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİBAP CİHAZI | BİLEVEL | MEDİCRAFT | B527140377 | 2014 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİBAP CİHAZI | PRO-TIP |  | 09889 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | COMPMSİT |  |  |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | PLUS MED | ULTRA-1 | 018849 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | PLUS MED | MEDİCAL | MCW-5600B | 2015 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | Nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001755 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001745 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001739 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | Nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001741 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | Nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001754 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | Nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001756 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | nitrocare | Nitrohb3330 | 355685015-nhb-3330-001753 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wissnerbosserhaff | Schutzklasse | 2010111601-0057 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wissnerbosserhaff | Schutzklasse | 2010111601-0052 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wissnerbosserhaff | Schutzklasse | 2010111601-0054 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wissnerbosserhaff | Schutzklasse | 2010111601-00154 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wissnerbosserhaff | Schutzklasse | 2010111601-0063 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wissnerbosserhaff | Schutzklasse | 2010111601-0169 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 69904 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 70114 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 71022 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 70105 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 69975 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 70951 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | hasta yatağı | muka | Ipx6 | 70099 |  | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | PLUS MED | MEDİCAL | MCW-5600B | 2015 | DAHİLİYE SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DİJİTAL BEDEN DERECESİ | MEDCARE | HT-F03A | 121204019A |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KARDİYAK STETESKOP | RİESTER | RİESTER |  | 2015 | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SPANÇ KESME MAKİNESİ | OCTA | OCTA 100 | 070302 | 2013 | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | HİKONEB | AEROCARELL PİSTON NEBUL | 0986731 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | OMRON COMP ATR | NEC28-E | 20091112327UF |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | ERKA | 12032079 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR | OMEGA | OMEGA | 0277 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRALATÖR | NİHON KOHDEN | TEC-7621K | 81518 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEWT5 | CM-76100163 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG | SCHILLER | AT-101 | CH6541 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PEDİATRİK TANSİYON ALETİ | ERKA | T140211 | 09042535 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHECK PLUS | MM600 | CR2032 |  | CERRAHİ SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  |  | 11.12.2012 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  |  | 11.12.2012 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  |  | 11.12.2012 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  |  | 11.12.2013 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  |  | 11.12.2013 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA |  |  | 11.12.2013 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR CİHAZI | OMEGA MED |  | 0278  | 2005 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG CİHAZI | CARDOLİNE | OR2100-VIEW | AH80010RET/80609062 | 2009 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRALATÖR | CARDOLİNE | TEC-7621K | 81467 | 2009 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | GLİKOMETRE | ASTRACHECK PLUS | MM600 | M6000003070 | 2012 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DİJİTAL TARTI | S1-200W WEİGHT İNDİKEF | DENSUSV-200W | 22715 | 2002 | DİYALİZ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HBS Ag(+) | FRESUNUS | 4008-B | 5U5A903 | 2011 | DİYALİZ | RİVAMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HCV (+) | GOMBO | AK-96 | 32941 | 2015 | DİYALİZ | RDS | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | FRESUNUS | 4008-B | 1U5A12913 | 2009 | DİYALİZ | RİVAMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | FRESUNUS | 4008-B | 1U5AR916 | 2009 | DİYALİZ | RİVAMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | FRESUNUS | 4008-B | 5V5AD925 | 2011 | DİYALİZ | RİVAMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | FRESUNUS | 4008-B | 5V5A917 | 2011 | DİYALİZ | RİVAMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | FRESUNUS | 4008-B | 1V5AR922 | 2011 | DİYALİZ | RİVAMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | GOMBO | AK-96 | 32946 | 2015 | DİYALİZ | RDS | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SERONEGATİF | GOMBO | AK-96 | 32928 | 2015 | DİYALİZ | RDS | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TEK TÜPLÜ RÖNTGEN | TROPY | N300ST | 16124/TAEK20727 | 2008 | RADYOLOJİ | USXRAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TEK TÜPLÜ RÖNTGEN | CEDACAL | A6284-03 | C25428/TAEK18945 | 2007 | RADYOLOJİ | USXRAY | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | MOBİL TEK TÜPLÜ RÖNTGEN | SHIMADSU | MOBİLE ART | 3YCFC3B0B02C/TAEK20728 | 2011 | RADYOLOJİ | HİBE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DİRECTVİEW MAX CR | CRESTREAM | 4612-360 | 5423 | 2011 | RADYOLOJİ | ERDOĞU MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | LASER İMAGER DRYVİEW 6850 | CRESTREAM |  |  | 2011 | RADYOLOJİ | ERDOĞU MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DRECTVİEW CLASSIC CR | CRESTREAM | 4745-3043 | 320-381 | 2011 | RADYOLOJİ | ERDOĞU MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | LASER İMAGER DRYVİEW 6850 | CRESTREAM |  |  | 2011 | RADYOLOJİ | ERDOĞU MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | APLİOMX RENKLİ DOPLE RULTRASON CİHAZI | TOSHİBA | SSA-780A | 99A1125276 | 2011 | RADYOLOJİ | HİBE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TOMOGRAFİ | TOSHİBA | ALEXİON | 1CA1382229/TAEK00688 | 06.11.2013 | RADYOLOJİ | TOSHIBA | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PANAROMİK X-RAY | MYRAY | HYPERİONX9 | 70870073/TAEK00690 | 24.12.2013 | RADYOLOJİ | DENTANET | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG CİHAZI | SCHILLER | H428304 | 1005947 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHECK PLUS |  | D2013070316 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İNFİZYON POMPASI | BRAUN | H428307 | REF8713130 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | NİHON KOHDEN | H428305 | 81518 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | H428306 | CM-76100163 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | H428308 | T140225 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ATEŞ ÖLÇER | HT-F03A | H428310 | 121204046 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ATEŞ ÖLÇER | MİCROLİFE | H428311 | 331200068 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | H428309 | D-83646 |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PULSEMETRE | PLUSMED | H428312 | PLUS50DL |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BUZDOLABI ISI ÖLÇER | FRİDGE T. | H428313 |  |  | ORTOPEDİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİYOKİMYA OTOANALİZÖR | ROCHE HİTACHİ | C501 | 1239-01 | 2014 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİYOKİMYA OTOANALİZÖR | ROCHE HİTACHİ | C501 | 1228-07 | 2014 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HORMON-ELİSA | ROCHE HİTACHİ | E411 | 1317-16 | 2014 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HORMON OTOANALİZÖR | ROCHE HİTACHİ | E601 | 1364-19 | 2014 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HORMON-ELİSA | ROCHE HİTACHİ | E411 | 1339-05 | 2015 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HEMOGRAM CİHAZI | HORİBA ABX | PENTRA DF NEXUSP | 212HNF0141 | 2015 | BİYOKİMYA | MEDKİM | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HEMOGRAM CİHAZI | HORİBA ABX | PENTRA DF NEXUSP | 201ESCH03115 | 2015 | BİYOKİMYA | MEDKİM | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İDRAR ANALİZÖR | DİRUİ | FUS200 | RS-232 | 2012 | BİYOKİMYA | NOFMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KOAGÜLOMETRE | SYSMEX | CA500 | A2879 | 2006 | BİYOKİMYA | ŞAFAK MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SEDİMANTASYON ANALİZÖRÜ | BERKHIN | SDM60 | 828E2020020 | 2008 | BİYOKİMYA | ŞAFAK MEDİKAL |  | 2016 TEMMUZ |  |  |  |  |  |
|  | KAN GAZI ANALİZÖRÜ | GEM | GEM PREMİER 300 | 70679 | 2008 | BİYOKİMYA | NOFMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SANTRİFÜJ | NÜVE | NF1200 | 021204 | 2013 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SANTRİFÜJ | NÜVE | NF1200 | 020622 | 2013 | BİYOKİMYA | ROCHE | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | JEL SANTRİFÜJ | HEMAKİM | GEL-CARRT | AS-CL-1024 | 30.11.2011 | KAN MERKEZİ | ALFA-MED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | JEL İNKÜBATÖR | HEMOKİM | MK-24 | ASMK24-1088 | 30.11.2011 | KAN MERKEZİ | ALFA-MED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | SANTRİFÜJ | ELEKTROMAG | M4812P11 | 11092915 | 01.09.2007 | KAN MERKEZİ | 4K-MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | MİKROSKOP | NİKON ECLİPSE | E100 | 836847 | 27.06.2011 | KAN MERKEZİ | 4K-MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PLAZMA ERİTME CİHAZI | HELMER | DH4 | 1001516 | 23.11.2011 | KAN MERKEZİ | ALFA-MED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KAN DOLABI | NÜVE | KN-120 | 030596 | 23.11.2011 | KAN MERKEZİ | ALFA-MED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BUZDOLABI | BOSCH | KSU49631NE |  | 2009 | KAN MERKEZİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KAN ÇALKALAMA CİHAZI | BEGMATIC | FUSE-08A | 110925 | 30.11.2011 | KAN MERKEZİ | 4K-MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DERİN DONDURUCU | ARCTİKO | 5094004-01 | 5094004-01 | 2015 | KAN MERKEZİ | MERİDYEN SAĞLIK | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | TROMBOSİT AJİTATÖRÜ | PRESVOC | AP48NT | 50410004 | 2015 | KAN MERKEZİ | MERİDYEN SAĞLIK | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HORTUM KAPAMA CİHAZI | SURESEAL | TUBESEOLAR SE700 | 706477 | 2015 | KAN MERKEZİ | MERİDYEN SAĞLIK | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NST CİHAZI | COMEN | S70500D | 54140723003 | 2014 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NST CİHAZI | COMEN | S70500D |  | 2014 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MÖNİTÖR | MİNDRAY | BENEVİEW T5 | CM76100173 | 2007 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | RADYAN ISITICI | ELEKTRO-MAG | M308 | 11042911 | 2011 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | RADYAN ISITICI | ELEKTRO-MAG | M308 | 11042910 | 2011 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | RADYAN ISITICI | ELEKTRO-MAG | M308 | 14111902901 | 2011 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BEBEK TARTISI | ARÇELİK | K9510 | 0610179602 | 2008 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ASPİRATÖR | ÜZÜMCÜ | REF NOVELA | 800629008 | 2008 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | USG | SHİMADZU | SDU2200 | 016P654201 | 2006 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | FETAL DOPPLER | ARMALİNE | AC440 | FD2B130606299 | 2014 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG | BİOCARE | 1200 | 0512091094 | 06.12.2012 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRALATÖR | BEXEN CARDİO | REANİBEX 800 | 20030623 | 2013 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NST | PHİLİPS | AVOLON FM20 | DE53008561 | 2015 | DOĞUMHANE |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG | CARDİOLİNE | AR2100 | AHIF00013 |  | EKG ODASI |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ULTRASON CİHAZI | MİNDRAY | UMD-200 | BGX9100142 |  | ÜROLOJİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKOKARDİOGRAFİ | PHİLİPS | EPİQ 7G |  | 2015 | KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKOKARDİOGRAFİ | PHİLİPS | HD11XE |  | 2015 | KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HOLTER RECORDER | BİOMEDİCAL İNSTRUMENTS | BI9800TLT | EBA123734 |  | KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HOLTER RECORDER | BİOMEDİCAL İNSTRUMENTS | BI9800TLT | EBA124138 |  | KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EMG CİHAZI | MİKROMED | DOR500 | TRX1-2266103-09 |  | NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | KEROTOMETRE-OTORETRAKTOMETRE | PROTEC | PRK-5000 | K56F08E |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİYOMİKROSKOP | SBISA | 4179TXSM | SMS5447 |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ULTRASYONİK BİYOMETRE | NİDEK | US-100ECHASCA | 40203 |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİLGİSAYARLI LENSMETRE | TOPCAN | C1-200 | 3906579 |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TONOMETRE | CANON | TX20P |  |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | MOTORİZE SEHPA | OPHTO | M01N |  |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | CHORT PROJEKTÖR | AUMED | ACP-1800 | 0709610LC |  | GÖZ POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | D83646 | 12033065 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | D83646 | 12032093 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | ERKA | D83646 | 12035153 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG CİHAZI | SCHILLER | AT-2 PLUS | ESCH0025000T |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTA BAŞI MONİTÖR | COMEN | C80 | K812100609U |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHECK PLUS | MM600 | M60N0022416 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | BEXENCARDİO | REAANİBEX 800 | 201320030625 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | muka | Ncp-24003 | N12027026 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wisner-bosserherf |  | 201011601-0118 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Medikal2000 |  | H0282800623 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | muka | Ncp24003 | N10027786 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wisner-bosserherf |  | 2010111536-0123 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | Wisner-bosserherf |  | 2010111536-0125 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | Hasta yatağı | muka | Ncp24003 | N4060hc110 |  | ENFEKSİYON SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | OTOSKOP | RİESTER | Rİ-FORMAT | 030112135 | 2012 | ÇOCUK POLİKLİNİĞİ 1 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | ATEŞ ÖLÇER | ONCOMED |  | 1006160 | 2010 | ÇOCUK POLİKLİNİĞİ 1 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PEDİATRİK TARTI | KİMEKS |  | A35425008070253 | 2009 | ÇOCUK POLİKLİNİĞİ 1 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | OTOSKOP | RİESTER | Rİ-FORMAT |  | 01.09.2007 | ÇOCUK POLİKLİNİĞİ 2 |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TENS | FİZYOMED | FİZYOTENS4000 | FT42013038 | 24.03.2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | FİZYOMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TENS | FİZYOMED | FİZYOTENS4000 | FT42013039 | 24.03.2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | FİZYOMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TENS | FİZYOMED | FİZYOTENS4000 | FT42013032 | 24.03.2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | FİZYOMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TENS | FİZYOMED | FİZYOTENS4000 | FT42013029 | 24.03.2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | FİZYOMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TENS | FİZYOMED | FİZYOTENS4000 | FT42013037 | 24.03.2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | FİZYOMED | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İNTERVAKUM BTL | BTLVAC | BTL40PO | 4000-6285757 | 2011 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | BTL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İNTERVAKUM BTL | BTLVAC | BTL40PO | 4000-6285654 | 24.03.2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | BTL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HOTBACK KAZANI |  |  |  | 24.12.2013 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PARAFİN KAZANI | BTL |  |  | 2008 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | ENCORE MEDİKAL | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | US | PRİMO | PROMO460 | 1105641 | 2014 | FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | PRİMA | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | EKG | CARDİOLİNE | H428143 |  |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | GLUKOMETRE | ASTRACHECK PLUS | H429261 | M6000004284 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | PROMEDİC | H42113 | 1210111 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | İNFÜZYON POMPASI | PROMEDİC | H429244 | 1210257 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | HASTABAŞI MONİTÖR | MİNDRAY | H428217 | CM-76100178 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | TANSİYON ALETİ | MERK | H429264 | 021281 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | DEFİBRİLATÖR | BAXEN CARDİO | H428302 | 20030622 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | FLO EOLO | H429117 | 197920 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | FLO EOLO | H429116 | 197894 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | NEBULİZATÖR | FLO EOLO | H429118 | 197924 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | PULSEMETRE | CHOİCE MMED | H429263 | 142126202252 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BUZDOLABI ISI ÖLÇER | TFA | H429262 | 305424 |  | KADIN DOĞUM-GÖĞÜS SERVİSİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA 1** |  |  |
|  | BİYOGÜVENLİK KABİNİ | NÜVE | MN120 | 02-0729 | 2011 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | SANTRİFÜJ | NÜVE | CN090 | 03-0336 | 2004 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | MİKROSKOP | NİKON | ECLİPSE E100 | 823350 | 2011 | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ETÜV | TERMAL |  | 0C770 |  | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ELEKTRAKETER | ELEKTRO-MEY | M-20-80 |  |  | CİLDİYE POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KRİOTERAPİ | BİMED | MC150 |  |  | CİLDİYE POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DERMATESKOP | HEİNE | DELTA20 |  |  | CİLDİYE POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | WOOD LAMBASI | D-660 | D-660 |  |  | CİLDİYE POLİKLİNİĞİ |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ŞARJLI KAFA LAMBASI | RİESTER |  | 1403-8704 |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | KABLOLU KAFA LAMBASI | RİESTER |  | 2007 |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | FLEXİBLE LARENGESKOP | STARZ |  | 28731 |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | 70 DERECE OPTİK | STARZ |  | 11101RP2 |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | IŞIK KAYNAĞI | STARZ |  | 7520 |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | DUVAR OTOSKOPU | RİESTER |  | 7A23B |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
|  | ASIRNOTOM | YUYUE |  |  |  | KULAK BURUN BOĞAZ POLK. |  | 1 YIL | 2016 TEMMUZ |  |  | **AYDA1** |  |  |
| Oksijen  | flowmetre |  |  |  |  | Tüm servisler |  | 1 yıl | 2016 temmuz |  |  | **hergün** |  | 188 tane |
| vakum |  |  |  |  |  | Tüm servisler |  | 1 yıl | 2016 temmuz |  |  | **hergün** |  | 188 tane |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| **TIBBİ CİHAZ KOMİTESİ** | **KALİTE DİREKTÖRÜ** | **BAŞHEKİM** |