JENERATÖRLER İÇİN TEDARİK EDİLECEK YEDEK PARÇA EVSAFIDIR.

- Tedarik edilecek malzemeler jeneratör yedek parça katalogunda belirtilen/gösterilen malzemeye uygun olacaktır.

- Yedek parça katalogu veya bakım katalogunda varsa, ölçü, tolerans, kalite ve özellikler ile dayanıklılık, performans testleri ve çalışma şartlarını sağlayacaktır.

- Parça kullanım yerine uygun olacak, kullanım yerinde ana malzeme ve diğer parçalarla uyum sağlayacak, fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir.

- Kullanılacak parçalar yeni ve kullanılmamış olacak, parçaların hiçbir yerinde ezik, kırık, çapak, çatlak, çentik, boşluk, katmer, karıncalanma, pürüz, pas, kir, yüzey kaplama hatası ve boya kabarcığı kusurları ve imalat hatası bulunmayacaktır.

- Verilen malzemeler orijinal yedek parça olacak ve bir (1) yıl garantili olacaktır.

- Tedarik edilecek malzemeler ihtiyaç listesinde belirtilen Jeneratörlere göre montajı yapılacak şekilde uyumlu olacaktır.

- Tedarik edilecek jeneratör yedek parçalar üretici firmanın üretim bandında kullandığı orijinal yedek parçalar olacaktır.

İmza		: (İMZALI)						  (İMZALI)

Adı Soyadı	: Aziz ÇELİK						 Remzi TÜRK

Rütbesi	: J.Bkm.Asb.Üçvş.					 J.Uzm.Çvş.

Görevi		: Bkm.Onr Tk.K.Vek.					Jeneratör Teknisyeni