**KLİMA (12000 BTU INVERTER) ALIMI TEDARİKTE ARACAK HUSUSLAR**

1. 12000 BTU VE INVERTER OLACAKTIR.

2. ENERJİ SINIFI EN AZ A+ OLACAKTIR.

3. SESSİZ MOD VEYA DÜŞÜK SES SEVİYELİ OLACAKTIR.

4. DİSPLAY (GÖSTERGE) OLACAKTIR.

5. SOĞUTMA VE ISITMA ÖZELLİKLERİNİN HER İKİSİDE OLACAKTIR.

6. YIKANABİLİR VEYA KENDİNİ TEMİZLEYEBİLİR TOZ FİLTRESİ OLACAKTIR.

7. ELEKTRİK KESİNTİLERİNDEN SONRA TEKRAR ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ OLACAKTIR.

8. ORTAM NEMİNİ ALMA ÖZELLİĞİ OLACAKTIR.

9. KLİMA TAKİ KABUL TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

10. KLİMANIN MONTAJI YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

 Mehmet KIRSAY

 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş.

 MEBS Şube Müdürü