## Sayfa1
PATNOS İLÇESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA AİT JEOLOJİK-JEOTEKNİK-JEOFİZİK ZEMİN ETÜD RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ TEKLİF CETVELİ
Sıra No | İşin Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL)
1 | 0.00-20.00mt. arası toprak zeminler için sondaj yapılması | mt | 80
2 | 0.00-20.00mt. Arasında Temel Sondajı Kuyusunda SPT Deneyi Yapılması ve Örselenmiş Numune Alımı | adet | 44
3 | 0.00-20.00mt. Arasından Temel Sondajı Kuyusunda Örselenmemiş Numune Alımı(Shelby tüp ile) | adet | 4
4 | Jeofon aralığı 1-5 metre Karşılıklı atış S Dalgası dahil Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etütleri (12 kanallı) | serim | 3
5 | 50 < AB/2 ≤ 75 metre Düşey Elektrik Sondaj (DES) Etütleri (Schlumberger dizilimi) | nokta | 1
6 | Zemin Mekniği Lab.Hizm.-Hidrometre (özgül ağırlık dahıl) | adet | 4
7 | Zemin Mekaniği Lab.Hizm.-Zemin sınıflandırılması (Laboratuvar deneylerine dayanarak )/ İri taneli temiz zeminler (Tane dağılımı dahil) | adet | 5
8 | Zemin Mekaniği Lab.Hizm.-Zemin sınıflandırılması (Laboratuvar deneylerine dayanarak )/ İri taneli karışık zeminler (Tane dağılımı. LL ve PL dahil) | adet | 5
9 | Zemin Mekaniği Lab.Hizm.-Zemin sınıflandırılması (Laboratuvar deneylerine dayanarak )/ İnce taneli zeminler (Tane dağılımı. LL ve PL dahil) | adet | 6
10 | Zemin Mekaniği Lab.Hizm.- Birim Ağırlığı Tayini/ Doğal birim ağırlığı (gn ) | adet | 4
11 | Kesme Kutusu Deneyi (UU) | set | 4
12 | Zemin Mekaniği Lab.Hizm.-Konsolidasyon (Ödemetre) deneyi (gs . en ve Wn dahil)/Konsolidasyon + serbest şişme miktari | adet | 4
13 | pH Tayini | adet | 1
14 | Toplam Sülfat Muhtevası Tayini | adet | 1
15 | Su Muhtevası Ölçümü | adet | 16
16 | 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli | adet | 1
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)
NOT:
a. | Açılan tüm sondaj kuyularında alttan en az 3 metre delikli minimum 5 cm çapında PVC boru yerleştirildikten sonra kuyu ağzı işaretlenip betonlanarak emniyete alınacaktır.
b. | Proje ve zemin profilindeki değişiklikler halinde kontrol mühendisi insiyatifinde sondaj sayısı ve laboratuvar deneylerinde değişiklik yapılabilir.