ALIMI YAPILACAK PARATONER MALZEMELERİNE AİT EVSAFDIR

- Malzemeler istenilen özellikte olacaktır.

- Paratoner malzemeleri kullanım yerine uygun olacak, kullanım yerinde ana malzeme ve diğer parçalarla uyum sağlayacak, fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir.

- İstenilen malzemeler yeni ve kullanılmamış olacak, malzemelerin hiçbir yerinde ezik, kırık, çapak, çatlak, çentik, boşluk, katmer, karıncalanma, pürüz, pas, kir, yüzey kaplama hatası ve boya kabarcığı kusurları ve imalat hatası bulunmayacaktır.

- Malzemeler belirtilen kesitte ve ölçüde olacaktır.

- Malzemeler TSE Kurumu patentli olacaktır.

6- Tedarik edilecek malzemelerde  (TSE TS EN 50342-1 UYGUNLUK BELGESİ)

kesinlikle istenecektir.

İmza		:

Adı Soyadı	: 	Resul ÇAKMAK 	        			           Gökay DİKİM

Rütbesi	: 	J.Asb.Kd.Bçvş.	              		           J.Uzm Çvş

Görevi		: 	Hiz.Tk.K.	   		                                  Elek.Tek