**T.C.**

**SAĞLIK BAKANLIĞI**

**Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi**

**LABORATUAR SARF MALZEMELERİ ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**BRUSELLA ROSE BENGAL**

**1-** Kitin orijinal ambalajında,seri no,lot no,son kullanma tarihi ve hangi ülkeye ait olduğu yazılı olmalıdır.

**2-** Brusella internasyonel pozitif ve negatif serumlarda kit ile birlikte verilmelidir.

**3-** Brusella melitensis,abortus,suis türlerine karşı aynı anda reaksiyon verebilmelidir.

**4-** Kalitatif ve yarı kantitatif tayin için kullanıma uygun olmalıdır.

**5-** Kit CE ve/veya EC kalite belgesine sahip olmalıdır.

**6-** Kitler en az 18 ay miadlı olacaktır.

**7-** Kalite kontrol çalışmaları için,ihale esnasında numune verilmiş olacaktır.

**8-** Kitle ilgili kataloglar ihale esnasında hazır olmalıdır.

**9-** Miadı dolan kitler firmaya en az iki ay önceden haber verilmek koşulu ile daha uzun miadlı olan kitlerle değiştirilecektir.

**10-** Teklif edilen kit ve cihazların T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) na kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.

**KAN GRUBU SETİ:**

1. Kan Grubu seti Anti A, Anti B ve Anti D olmak üzere üçlü set halinde ve şişelerde olacaktır.
2. Her bir antikor 10’ar ml lik şişelerde olacaktır.
3. Bir takımla en az 100 testlik çalışma yapılabilecektir.
4. Ambalajları üzerinde son kullanım tarihleri ile birlikte ürün bilgileri yazılı olacaktır.
5. Kan Grupları tayininin doğru saptanabilmesi için yüksek spesifiteye sahip olmalıdır.
6. Her analiz için 25 ul reaktif yeterli olmalıdır.
7. Özel damlalıktı sisteme sahip olmalı.
8. Teslimtarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

Kan gruptan IVDMD (in vitrodiagnosticmedicaldevices) 'nin genel teknik spesifikasyonlarına uymalıdır

Halil IŞIK Serap AYDEMİR Ertuğrul AKKUŞ

İdari ve Mali İşler Müdürü Birim Sorumlus Laboratuar Teknikeri

Naciye YILMAZ

Laboratuar Teknikeri