T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN 2 ADET CİHAZ VE 1 ADET RO ( Su Sistemi –Artırma ) SİSTEMİ

2018 YILI AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu şartname hemodiyaliz bölümü hemodiyaliz cihazları aylık bakım ve onarımı işlerini kapsar.

Bakım – onarım: cihazlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek ve cihazların performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak cihazların ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından cihazların yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: cihazların arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

DEZENFEKSİYON: Sağlık Bakanlığının istediği şekilde her üç ayda bir özel solüsyonla dezenfeksiyon yapılacaktır.

- Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 kere den az olmamak üzere 12  Adet Periyodik  Bakım  Onarım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

- Yetkili Firmanın TSE 12426 -12843 hizmet  yeterlilik  ISO 9001-2008  14000 2004 OHSAS 18001 2007 Belgelerine sahip  olmalıdır.

- Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.

- Yetkili Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, cihazların  tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirilecektir.

- Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

- Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

- İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istemeyecektir.

- Yetkili Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.

- Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma  tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için  (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.

- Yetkili Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır.

- İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki üniteye girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

- Diyaliz Servis ünitesinde bulunan su sistemleri Saf su Hatlarında 3 aylık periyodlarda Saf Su hatları Dezenfeksiyon yapılacaktır. Bu İşlemler sözleşme dâhilindedir.

- Bakım Onarım Yapan Firmanın Yetki Belgesi Olmalıdır.

Seferi AZHAN         				Serap AYDEMİR      			Halil IŞIK

Diyaliz Hem(Serv Sorm)                              Birim Sorumlusu                           İdari ve Mali İşler Müdürü