PATNOS JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN ALINACAK OLAN TESİSAT MALZEMELERİNİN MUAYENESİNDE ARANACAK HUSUSLAR

1. PPRC fitings malzemelerinde özürlü parça bulunmayacaktır.

2. Dişli demir malzemelerde çatlak ve ters dişli olmayacaktır.

3.Pvc borularda boruların contaları eksik olmayacaktır.

4. Demir malzemelerde paslanma korozyon vs. olmayacaktır.

Mehmet ŞAHİN Canan KAPLAN

J.İkm.Asb.Üçvş. J.İkm.Yzb.

Ted.İşl.Asb. Loj.Ş.Md.