| 1 | 15.2-009 | 36kV, 5kA ZnO Parafudr | Adet | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17.9-023 | 36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu | Adet | 3 |  |  |
| 3 | 24.4.2-001 | 50kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu | Adet | 1 |  |  |
| 4 | 24.4.2-001/DMntj | Demontaj, 50kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu | Adet | 1 |  |  |
| 5 | 30.2.2 | 50 mm² NYY Kablo ve gömülmesi | m | 30 |  |  |
| 6 | 30.4 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | Adet | 1 |  |  |
| 7 | 30.4.2 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | Adet | 2 |  |  |
| 8 | 31.6.3-003 | 33/0.4-0.231kV, 50kVA Hermetik Trafo | Adet | 1 |  |  |
| 9 | 31.6.3-003/DMntj | Demontaj, 33/0.4-0.231kV, 50kVA Hermetik Trafo | Adet | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (KDV Hariç) |  |

Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan bu bedellerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki “Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.