| 1 | 3921 | Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması | m | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 715-1053 | 3x125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet | 1 |  |  |
| 3 | 715-1054 | 3x160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet | 1 |  |  |
| 4 | 723-421 | 400 V'a kadar, İlave kompanzasyon bataryaları | kVAr | 19,5 |  |  |
| 5 | 723-520 | En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | Adet | 1 |  |  |
| 6 | 723-601 | 5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | Adet | 1 |  |  |
| 7 | 723-701 | 230 V, 1 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | Adet | 3 |  |  |
| 8 | 727-521 | 3x50+25 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m | 80 |  |  |
| 9 | 727-523 | 3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m | 20 |  |  |
| 10 | 727-525 | 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m | 4 |  |  |
| 11 | 727-541 | 1x16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m | 20 |  |  |
| Toplam Tutar (KDV Hariç) |  |

Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan bu bedellerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki “Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.