**DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZI TAŞIMA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Fujifilm Mamografi Cihazının Ağrı Devlet Hastanesi’nde, Ağrı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı binasına taşıma işi yapılacaktır. Mevcut yeri ile yeni taşınacak yere ait adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Cihazın kurulu bulunduğu adres: Ağrı Devlet Hastanesi

Cihazın taşınacağı adres: Ağrı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

1. Mamografi cihazının demontaj, taşıma ve montaj İşlemlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir.
2. Mamografi cihazının yeni taşıması yapılan yerde gerekli tüm ayar ve kontrolleri yapıldıktan sonra aktif çalışır durumda bırakılacaktır. Yapılan iş kurum yetkilileri tarafından denetlenecektir.
3. Demontaj, taşıma ve montaj esnasında cihazda oluşacak her türlü hasar ve arıza yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
4. Cihazın taşınacağı odanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) standartlarına ve cihazın çalışması için gerekli yeterliliklerin ve şartların sağlanması kurumumuz tarafından yapılacaktır.
5. Yüklenici firma, hizmet vereceği cihazlarla ilgili yetki belgesine sahip olmalı veya gerekli güncel sertifikalara sahip hizmet yeterlilik belgesini sunabilmelidir.