**T.C.**

**SAĞLIK BAKANLIĞI**

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BAHÇESİNDE VE AĞRIDA BULUNAN BAZI SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET BİNALARINDA MEVCUT OLAN JENERATÖRLER İÇİN ÇEŞİTLİ MİKTARDA YAĞ FİLTRESİ, YAKIT FİLTRESİ VE HAVA FİLTRESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN MİKTARLARDA YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-** Filtreler aşağıdaki tabloda marka ve modeli belirtilen jeneratörlerin; tabloda belirtilen adetlerde orijinal filtreleri veya denkleri olmalıdır.

**2-** Yağlar aşağıdaki tabloda marka ve modeli belirtilen jeneratörlerin; tabloda belirtilen miktarlarda orijinal yağları veya denkleri olmalıdır.

**3-** Antifrizler; jeneratörlerin bulunduğu iklim şartlarına uygun olmalıdır. Bu şartın sağlanamaması nedeniyle oluşması muhtemel maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi jeneratörü için 60 lt, Ağrı Merkez Laboratuvar jeneratörü için 40 lt, Ağrı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi jeneratörü için 40 lt, Ağrı Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) jeneratörü için 60 lt, Ağrı Merkez 7 Nolu ASM jeneratörü için 60 lt, Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü jeneratörü için 60 lt, Doğubayazıt Sağlıklı Yaşam Merkezi jeneratörü için 60 litre, Ağrı Merkez Tezeren ASM jeneratörü için 60 lt, Doğubayazıt 1 Nolu ASM jeneratörü için 60 lt, Tutak Merkez ASM jeneratörü için 80 litre, Patnos Badişan ASM jeneratörü için 60 lt, Ağrı Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü jeneratörü için 80 lt, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü jeneratörü için 100 litre antifriz satın alınacaktır.

**4-** Filtreler, yağlar ve antifrizler aşağıda marka ve modeli belirtilen jeneratörler ile tam uyumlu olmalıdır. Bu şartın sağlanamaması nedeniyle oluşması muhtemel maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

**5-** İlgili filtreler, yağlar ve antifrizler, yürürlükte olan mevzuata uygun olmalı ve ulusal ve/veya uluslararası kalite belgesine haiz olmalıdır. Bu hususlara uyulmaması nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

**6-** İlgili filtreler, yağ ve antifriz sıfır (yeni), daha önce kullanılmamış, defosuz, imalat hatasız ve garantili (söz konusu ürünler en azından mevzuattaki asgari garanti süresini karşılamalıdır) olmalıdır.

**7-** Kabul aşamasında yüklenici tarafından temin edilen söz konusu filtreler, yağ ve antifriz eğer ilgili jeneratöre uymaz ise yüklenici tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin iade alınacaktır.

**8-** Malzeme nakil masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

**9-** Malzeme teslim yeri Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasıdır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENERATÖRÜN BULUNDUĞU YER** |  | **MEVCUT JENERATÖR MARKASI VE MODELİ** | **SATIN ALINACAK YAĞ MİKTARI VE ÖZELLİĞİ** | **YAĞ FİLTRE ADEDİ** | **YAKIT FİLTRE ADEDİ** | **HAVA**  **FİLTRE ADEDİ** |
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  | 1 ADET GENPOWER GENERATOR GTP 150 | 96 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  | 1 ADET GENPOWER GENERATOR GNT 22 | 20 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 2 Adet  Yağ Filtresi | 2 Adet Yakıt Filtresi | 2 Adet Hava Filtresi |
| DOĞUBAYAZIT SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ |  | 1 ADET TEKSAN TJ48PR5E | 34,4 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet  Yakıt Ön Filtresi+  4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |  | 1 ADET TEKSAN TJ5OPR5E | 34,4 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet  Yakıt Ön Filtresi+  4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ LABORATUVAR |  | 1 ADET AKSA APD 12 | 16 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI 112 ACİL KOMUTA KONTROL MERKEZİ |  | 1 ADET TMG POWER DG11000TSE | 6,6 LİTRE  ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ 1 NOLU ASM |  | 1 ADET PALMERA  PA350JM BENZİNLİ | 2,4 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ |  | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ 3 NOLU ASM |  | 1 ADET PALMERA MARKA DİZEL  PA8500CXEA-3  MODEL | 6,4 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ |  | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ 4 NOLU ASM |  | 1 ADET İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. 63 KVA IVECO AIFO S.p.A.- 20010 MOTORLU (TIPO: 8061 I 06.05 A522) | 52 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 8 Adet  Yağ Filtresi | 8 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ 5 NOLU ASM |  | 1 ADET ROTHER RTR3500 | 2,4 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ |  | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ 7 NOLU ASM |  | 1 ADET ACC JENERATÖR AJ55R | 52 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI MERKEZ TEZEREN ASM |  | 1 ADET ULUGÜÇ UG-R55 | 40 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| AĞRI DİYADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  | 1 ADET UNIVERSAL UND- R 55 | 52 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 8 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| TUTAK MERKEZ ASM |  | 1 ADET ULUGÜÇ  UG-R 110 | 40 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| PATNOS BADİŞAN ASM |  | 1 ADET UZTECH MARKA JENERATÖR (RİCARDO 4105ZD MODEL MOTORU OLAN) | 56 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 4 Adet  Yağ Filtresi | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |
| DOĞUBAYAZIT 1 NOLU ASM |  | 1 ADET GENPOWER GNT 22 | 20 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ | 2 Adet  Yağ Filtresi | 2 Adet Yakıt Filtresi | 2 Adet Hava Filtresi |
| DOĞUBAYAZIT METEOROLOJİ ASM |  | 1 ADET REMPOWER  RG8000E | 4,4 LİTRE ORİJİNAL VEYA DENGİ YAĞ |  | 4 Adet Yakıt Filtresi | 4 Adet Hava Filtresi |

**24.06.2020**