## Sayfa1
YIKIM VE ENKAZ HESAP CETVELİ
KURUMU | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI | TAŞLIÇAY ESKİ DEVLET HASTANESİ YIKIM İŞİ
YAPI TÜRÜ | BETONARME
YAPI ALANI | 955
KAT SAYISI | 3
TOPLAMA ALAN | 2865
ENKAZ MİKTARI
BA ENKAZ MİKTARI | 0,380 M3/M2 | M3 | 1088.7
KARGİR ENKAZ MİKTARI | 0,150 M3/M2 | M3 | 429.75
TOPLAM ENKAZ MİKTARI |  | M3 | 1518.45
ENKAZDAN ÇIKACAK HURDA VE DEMİR AKSAM
BA DEMİRİ | 34 KG/M2 | KG | 97410
ÇATI SACI | 4.8 KG/M2 | KG | 5042.4
PROFİL ÇELİK | Merdiven kor.kapı pen.Balkon Korkuluğu, sundurma korkuluğ, alçıpan profilleri | KG | 2750
KAPI KASALARI SACI | 1,5 mm kalınlığında | KG | 625.1
TOPLAM |  | KG | 105827.5
ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ KERESTE
AHŞAP OTURTMA ÇATI | 0,05m3/m2 | M3 | 50.1375
AHŞAP KAPI KANADI | 100 CM * 200 CM | AD | 63
AHŞAP KAPI KANADI VE KASASI | 110CM * 215 CM | AD | 21
AHŞAP KAPI KANADI VE KASASI | 70 CM *210 CM | AD | 3
AHŞAP KAPI KANADI VE KASASI | 80 CM * 210 CM | AD | 26
KOMPAKT LAMİNANT ARA BÖLME | 410 CM * 180 CM | AD | 1
KOMPAKT LAMİNANT ARA BÖLME | 220 CM * 180 CM | AD | 2
KOMPAKT LAMİNANT ARA BÖLME | 250 CM* 180 CM | AD | 1
KOMPAKT LAMİNANT ARA BÖLME | 130 CM * 180 CM | AD | 2
ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ PVC
PENCERE PVC | 140 cm*100 cm | AD | 11
PENCERE PVC | 200 cm * 70 cm | AD | 1
PENCERE PVC | 150 cm *155 cm | AD | 63
PENCERE PVC | 290 cm * 70 com | AD | 29
PENCERE PVC | 260 cm * 120 cm | AD | 4
KAPI PVC | 150 CM*180 CM | AD | 3
KAPI PVC | 100CM*210 CM | AD | 4
KAPI PVC | 200 CM *260 CM | AD | 1
KAPI PVC | 120 CM * 260 CM | AD | 2
KAPI PVC | 160 CM * 230 CM | AD | 1
KAPI PVC | 150 CM *200 CM | AD | 1
KAPI PVC | 300 CM * 260 CM | AD | 1
KAPI PVC | 80 CM *200 CM | AD | 11
PVC LAMBİRİ ARA BÖLME | 340 CM *200 CM | AD | 2
PVC LAMBİRİ ARA BÖLME | 345 CM * 230 CM | AD | 2
PVC LAMBİRİ ARA BÖLME | 260CM * 300 CM | AD | 1
PVC LAMBİRİ ARA BÖLME | 250 CM*235 CM | AD | 1
PVC LAMBİRİ ARA BÖLME | 120 CM *200 CM | AD | 2
PVC LAMBİRİ ARA BÖLME | 240 CM*200 CM | AD | 2
ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ ALEMİNYUM
KAPI ALEMİNYUM | 265 CM * 250 CM | AD | 1
KAPI ALEMİNYUM | 140 CM * 210 CM | AD | 1
KAPI ALEMİNYUM | 180 CM * 210 CM | AD | 1
KAPI ALEMİNYUM | 250 CM * 300 CM | AD | 1
KAPI ALEMİNYUM | 110 CM * 210 CM | AD | 4
KAPI ALEMİNYUM | 360 CM * 360 CM | AD | 1
ALEMİNYUM ASMA TAVAN | 361 CM * 360 CM | M2 | 165
ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ KURŞUN PLAKALAR
KAPI | 100 CM *200 CM | M2 | 2
KURŞUN DUVAR KAPLAMA LEVHASI | ET KALINLIĞ 5 MM | M2 | 48
ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ DEMİR KAPI VE PENCERELER
DEMİR KAPI | 240 CM * 250 CM | AD | 1
DEMİR KAPI | 160 CM* 160 CM | AD | 1
DEMİR KAPI | 100 CM*210 CM | AD | 1
DEMİR KAPI | 340 CM * 390 CM | AD | 1
DEMİR KAPI | 280 CM *235 CM | AD | 1
DEMİR KAPI | 420 CM*235 CM | AD | 2
DEMİR KAPI | 140 CM *200 CM | AD | 1
DEMİR KAPI | 320 CM * 235 CM | AD | 1
DEMİR PENCERE | 140 cm * 80 cm | AD | 5
ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ MAKİNA İMALATLARI
PKKP/600 Panel Radyatör |  | Metre | 33.4
900/160 Döküm Radyatör |  | Kg | 3787.2
500/160 Döküm Radyatör |  | Kg | 6222
Çeşitli Boru İnçleri (DN15, DN20, DN25, DN32 Vb.) |  | Kg | 3000
50 m² Katı yakıt kalorifer kazanı |  | Kg | 1380
6 m² Katı yakıt kalorifer kazanı |  | Kg | 450
1000 L’lik Boiler |  | Adet | 1
Çeşitli çaplardaki vana grubu (DN32, DN40, DN65 Vb.) |  | Adet | 30
Engelli Tutunma Barı |  | Adet | 10
Yangın Dolabı |  | Adet | 6
500 L Genleşme Tankı |  | Adet | 1
Brülör |  | Adet | 1
Sirkülasyon Pompası |  | Adet | 4
Batarya |  | Adet | 8
Çeşitli Çaplarda Havalandırma Kanalı |  | Metre Kare | 100
Dış Havalandırma Ünitesi |  | Adet | 1
Pis Su Dalgıcı |  | Adet | 1
½ Musluk |  | Adet | 13
Ayaklı Lavabo Taşı |  | Adet | 27
İkili Morg Dolabı Ünitesi (paslanmaz) |  | Adet | 2
3 Duraklı palanga tipi sedye asansörü |  | Adet | 1
Not: Yukarıda miktarları belirtilen imalatların piyasa araştırması ve hurda bedeli ilgili idare
tarafından yapılacaktır.