## ŞOFBENLİ
AĞRI DOĞALGAZ TESİSATI YAPIM İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET
Poz No | İşin Adı | Miktar | Birimi | Birim Fiyat | Toplam
LOJMAN
251754201 | 11 L/MİN DOĞALGAZ / LPG'Lİ HERMETİK ŞOFBEN (19 KW) | 24 | Adet
253001602 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 26.7/2.9 MM | 255 | metre
253001603 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 33.4/3.4 MM | 120 | metre
253001604 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 42.2/3.6 MM | 6 | metre
253001605 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 48.3/3.7 MM | 6 | metre
253001606 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 60.3/3.9 MM | 6 | metre
253001607 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 76.0/5.2 MM | 30 | metre
253451103 | KULLANIM BASINCI 500M BAR'A KADAR OLAN SELENOİDLER NORMALDE AÇIK DN 25 (1") VİDALI | 24 | Adet
253203201 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (3/4" VİDALI) ø 20 mm. | 48 | Adet
253203103 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1" VİDALI) ø 25 mm. | 28 | Adet
253203102 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (PN 16) ø 65 mm. | 2 | Adet
354202150 | DN65 DEPREM VANASI DEPREM HAREKETİNİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ VE ENERJİ KESME CİHAZI | 1 | Adet
351051110 | 16 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) | 24 | Adet
351501501 | 2x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | 120 | metre
351501531 | 3x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | 120 | metre
ÖZEL-02 | GAZ ALARM CİHAZI | 24 | Adet
ÖZEL-03 | CAM MENFEZ | 24 | Adet
ÖZEL-04 | OCAK FLEKSİ | 24 | Adet
ÖZEL-05 | ŞOFBEN FLEKSİ | 24 | Adet
ÖZEL-06 | SERVİS KUTUSU SETİ | 2 | Adet
ÖZEL-07 | G4 SAYAÇ SETİ | 24 | Adet
ÖZEL-08 | PROJE BEDELİ | 2 | paket
MAKİNA DAİRESİ
252803306 | Gaz brülörü (doğal gaz-lpg), tam otomatik oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 1500 KW 'a kadar | 2 | Adet
253001609 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 114.3/6.0 MM | 30 | metre
253203104 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (PN 16) ø 100 mm. | 2 | Adet
253451109 | KULLANIM BASINCI 500M BAR'A KADAR OLAN SELENOİDLER NORMALDE AÇIK DN 100 (4") FLANŞLI | 1 | Adet
ÖZEL - 01 | DN100 DEPREM VANASI DEPREM HAREKETİNİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ VE ENERJİ KESME CİHAZI | 1 | Adet
253452203 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DN80 (4") FLANŞLI | 1 | Adet
252885313 | Ø500 YALITIMLI PASLANMAZ ÇELİK BACA | 20 | metre
253455104 | Doğalgaz tahliye vanaları 160-500 mbar | 1 | Adet
ÖZEL-06 | SERVİS KUTUSU SETİ | 1 | Adet
ÖZEL-07 | G100 SAYAÇ SETİ | 1 | Adet
ÖZEL-08 | PROJE BEDELİ | 1 | paket
ÖZEL-11 | MENFEZ(alt-üst) | 1 | Adet
351051110 | 16 amper sigorta | 2 | Adet
351501501 | 2x1.5 kablo | 30 | metre
351501531 | 2x2.5 kablo | 30 | metre
ÖZEL-09 | ex-proof gaz alarm cihazı | 2 | Adet
25.285.1103/D | Demontaj Yakıt Tankı 5 ton | 2 | Adet
25.285.1105/D | Demontaj Yakıt Tankı 10 ton | 1 | Adet
ÖZEL - 10 | BORU VE CİHAZLARIN DEMONTAJI | 1 | Adet
155401207 | iç cephe yarımat boya kazan dairesi duvarlarında | 250 | m2
153751003 | 40 X 40 CM ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) | 150 | m2 |  | 0
İDARİ BÖLÜM KAZAN DAİRESİ VE MUTFAK
252803307 | Gaz brülörü (doğal gaz-lpg), tam otomatik oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 2000 KW 'a kadar | 1 | Adet |  | 0
253001602 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 26.7/2.9 MM | 6 | metre |  | 0
253001603 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 33.4/3.4 MM | 30 | metre |  | 0
253001604 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 42.2/3.6 MM | 6 | metre |  | 0
253001605 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 48.3/3.7 MM | 12 | metre |  | 0
253001607 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 76.0/5.2 MM | 3 | metre |  | 0
253001609 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 114.3/6.0 MM | 10 | metre |  | 0
253451109 | KULLANIM BASINCI 500M BAR'A KADAR OLAN SELENOİDLER NORMALDE AÇIK DN 100 (4") FLANŞLI | 1 | Adet |  | 0
ÖZEL - 01 | DN100 DEPREM VANASI DEPREM HAREKETİNİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ VE ENERJİ KESME CİHAZI | 1 | Adet |  | 0
253203201 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (3/4" VİDALI) ø 20 mm. | 2 | Adet |  | 0
253203103 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1" VİDALI) ø 25 mm. | 3 | Adet |  | 0
253203205 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA ø 40 mm. | 1 | Adet |  | 0
253203301 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (PN 16) ø 65 mm. | 2 | Adet |  | 0
252885216 | Ø 800 YALITIMLI PASLANMAZ ÇELİK BACA (DIŞ KAPLAMASI GOFRAJLI ALÜMİNYUM SAÇ) | 10 | metre |  | 0
251754201 | 11 L/MİN DOĞALGAZ / LPG'Lİ HERMETİK ŞOFBEN (19 KW) | 1 | Adet |  | 0
ÖZEL-06 | SERVİS KUTUSU SETİ | 1 | Adet |  | 0
ÖZEL-07 | G160 SAYAÇ SETİ | 1 | Adet |  | 0
ÖZEL-08 | PROJE BEDELİ | 1 | paket |  | 0
ÖZEL-11 | MENFEZ (alt -Üst) | 1 | Adet |  | 0
351051110 | 16 amper sigorta | 2 | Adet |  | 0
351501501 | 2x1.5 kablo | 30 | metre |  | 0
351501531 | 2x2.5 kablo | 30 | metre |  | 0
ÖZEL-09 | ex-proof gaz alarm cihazı | 1 | Adet |  | 0
253452201 | DOĞALGAZ FİLİTRELERİ 2 BAR DN80 (21/2") FLANŞLI | 1 | Adet |  | 0
155401208 | iç cephe mat antibaktariyel boya kazan dairesi tavan | 120 | m2 |  | 0
25.285.1102/D | Demontaj Yakıt Tankı 2 ton | 1 | Adet |  | 0
153751003 | 40 X 40 CM ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) | 70 | m2 |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
İNŞAAT DUVAR İŞİ
| Metraj Ölçüleri | Metraj | Birim Fiyat | Miktar
Yıkım pozları
740500003 | 5*5 | 25 |  |  | Duvar Yıkım Pozu
Yapım pozları
152301007 | 5*5 | 25 |  |  | Bims Duvar Pozu
152751102 | 5*5 | 25 |  |  | İç Cephe Sıvası
152751101 | 5*5 | 25 |  |  | Dış Cephe Sıvası
155401214 | 5*5 | 25 |  |  | İç Cephe Boyası
155401303 | 5*5 | 25 |  |  | Dış Cephe Boyası
TOPLAM
GENEL TOPLAM: