| Sıra No | Malzemenin Adı | Birim | Miktar | Birim Tutar | Toplam Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCA (CHOROMOGENIC COLİFORM AGAR) BESİYERİ | Adet | 2500 |  |  |
| 2 | SLANETZ-BARTLEY AGAR BESİYERİ | Adet | 500 |  |  |
| 3 | M-CP AGAR BESİYERİ | Adet | 100 |  |  |
| 4 | ASETAMID BROTH | Adet | 50 |  |  |
| 5 | SAFRA ESKÜLİN AZİD AGAR | Adet | 50 |  |  |
| 6 | ANAOREGEN | Adet | 50 |  |  |
| 7 | ANAEROB İNDİKATÖR STRİBİ | Adet | 50 |  |  |
| 8 | OKSİDAZ REAKTİFİ | Adet | 200 |  |  |
| 9 | ALÜMİNYUM KİTİ | Test | 350 |  |  |
| 10 | AMONYUM KİTİ | Test | 250 |  |  |
| 11 | TOPLAM ALKALİNİTE KİTİ | Test | 120 |  |  |
| 12 | NİTRAT KİTİ | Test | 75 |  |  |
| 13 | İLETKENLİK 1413 uS/CM KALİBRASYON SIVISI | ML | 500 |  |  |
| 14 | PH METRE ELEKTROT KORUMA SIVISI (POTASSİUM CHLORİDE) | ML | 100 |  |  |
| 15 | PH METRE PROBU | Adet | 1 |  |  |
| 16 | İLETKEN PROBU | Adet | 1 |  |  |
| 17 | PH KALİBRSYON SIVISI 4,01 | ML | 500 |  |  |
| 18 | PH KALİBRSYON SIVISI 7,0 | ML | 500 |  |  |
| 19 | PH KALİBRSYON SIVISI 10,01 | ML | 500 |  |  |
| 20 | SPEKTROFOTOMETRE KÜVETİ 50 MM | Adet | 2 |  |  |
| 21 | DERECELİ CAM PİPET | Adet | 50 |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |