## Sayfa1
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı
1 | DÖKÜM RADYATÖR | KİLOGRAM | 860
2 | PANEL RADYATÖR | KİLOGRAM | 1364
3 | SİYAH BORU | KİLOGRAM | 1034
4 | DN65 FLANŞLI GLOB VANA | KİLOGRAM | 126
5 | 50 LT GENLEŞME TANKI | ADET | 1
6 | 100 LT GENLEŞME TANKI | ADET | 1
7 | DN65 DENGE KABI | ADET | 1
8 | 30M³/H SİRKÜLASYON POMPASI | ADET | 2
9 | 67 KW DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN | ADET | 1
10 | 60*55 EBATLARINDA GÖMME TİP PANO | ADET | 1
11 | 35*50 EBATLARINDA GÖMME TİP PANO | ADET | 2
12 | 3 FAZLI 4 TELLİ ÇOK TARİFELİ AKTİF REAKTİF ELEKTRİK SAYACI | ADET | 3
13 | 8U RACK KABİN | ADET | 1
14 | 10.6 KVA JENERATÖR VE SES İZOLASYON KABİNİ | ADET | 1
15 | KABLOLAR | KİLOGRAM | 25
16 | BA ENKAZ MİKTARI (0,380 M3/M2) | METREKÜP | 383.8
17 | KAGİR HORASAN İNŞAAT (0,2 M3/M2) | METREKÜP | 202
18 | ENKAZ MİKTARI TON (2,4*BETONARME+1,85 KAGİR İNŞAAT ) | TON | 1294.82
19 | ÇATI AHŞAP MİKTARI (0,05 M3/M2) | METREKÜP | 38.2
20 | BETONARME DEMİRİ (34 KG/M2) | KİLOGRAM | 34340
21 | ÇATI SACI (1M*1M*1MM AĞIRLIĞI 9,8 KG EĞİMDEN DOLAYI AHŞAP ÇATI ALANIN YÜZDE 10 FAZLASI SAC ALANI OLMAKTADIR.) | KİLOGRAM | 8235.92
TOPLAM TUTAR
Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe